BRANDSCHUTZ - EIN-SEITEN-VORLAGE

VERHALTEN IM BRANDFALL

Ruhe bewahren - schnell und sicher handeln

| OBJEKT / GEBÄUDE: __________________________________ | BEREICH / ETAGE: _________________________________ |
| --- | --- |

| 1 | BRAND MELDEN - Alarm auslösen: [ ] Handfeuermelder [ ] Hausalarm [ ] interner Meldeweg: ______________ - Notruf 112 wählen und die Erreichbarkeit aus der betrieblichen Telefonanlage vorab prüfen. - Ort, Ereignis, betroffene Personen und besondere Gefahren nennen; Rückfragen abwarten. |
| --- | --- |

| 2 | IN SICHERHEIT BRINGEN - Gefährdete Personen warnen; hilfsbedürftige Personen nach der betrieblichen Regel unterstützen. - Türen schließen, gekennzeichnete Fluchtwege benutzen und den Bereich zügig verlassen. - Aufzüge: [ ] nicht benutzen [ ] am Standort nicht vorhanden / nicht relevant - Sammelstelle aufsuchen, Vollständigkeit unterstützen und Gebäude nicht eigenmächtig betreten. |
| --- | --- |

| 3 | LÖSCHVERSUCH NUR OHNE EIGENGEFÄHRDUNG - Erst alarmieren und Personen in Sicherheit bringen; sicheren Rückweg freihalten. - Nur geeignete, vorhandene Löscheinrichtungen nach betrieblicher Einweisung einsetzen. - Bei Rauch, schneller Brandausbreitung oder Unsicherheit sofort zurückziehen und Feuerwehr einweisen. |
| --- | --- |

VOR AUSHANG STANDORTBEZOGEN AUSFÜLLEN

| Objektadresse für den Notruf | _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Sammelstelle | _______________________________________________________________ |
| Interner Alarmweg / Kontakt | _______________________________________________________________ |
| Version / Freigabe / Aushangort | _______________________________________________________________ |

Prüfgrenze: Diese Vorlage ist keine Konformitätszusage nach DIN 14096. Vor der Freigabe mit Gefährdungsbeurteilung, Brandschutzordnung, Alarmierung, Flucht- und Rettungsplan, vorhandenen Einrichtungen und Objektvorgaben abgleichen. Bei Sonderbauten oder komplexer Evakuierung fachkundig prüfen lassen.